消火活動上必要な施設等の自主点検表

No.

| 区 分 | 点 検 項 目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  |
| 消防用水 | 採水口周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防車は容易に接近できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量は確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙設備 | 垂れ壁の作動障害はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置の近くに妨げとなる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動操作箱、装置に変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制御盤の電源等に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連結散水設備 | ヘッドの周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヘッドの変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類は適正な開閉状態となっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口付近に障害物がなく、送水区域表示図があるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連結送水管 | 各階の放水口表示灯等に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口付近に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口標識板に破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常コンセント 設備 | 保護箱周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護箱扉は容易に全開できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無線通信 補助設備 | 保護箱周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保護箱扉は容易に開閉できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接続端子に変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常用進入口 | 標識、表示灯に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進入口の周囲に障害となる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄の記号　　〇　～　良　　　×　～　不良　　　　　～　改修済

(注)　自主点検は、3ヶ月に1回以上実施する。