避難設備の自主点検表

No.

| 区 分 | 点 検 項 目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  |
| 避難器具 (緩降機・ 避難はしご・ 救助袋等) | 操作に障害となる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容易に接近できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降下空間の途中に看板、エアコン屋外機等の障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難空地には障害となるものが置かれていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取付場所の窓等は容易に開放できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識、取扱い説明板等の破損、脱落はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具の腐食、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯 誘導標識 | 表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源による点灯は正常か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明器具、装飾品等で見えにくくなっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具の変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄の記号　　〇　～　良　　　×　～　不良　　　　　～　改修済

(注)　自主点検は、3ヶ月に1回以上実施する。