警報設備の自主点検表

No.

| 区 分 | 点 検 項 目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  |
| 自動火災 報知設備 | 感知器に変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 間仕切の変更等による感知器の未警戒部分はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発信機の周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ベルは停止状態になっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常警報設備 (非常ベル 自動式サイレン放送設備) | ベル又は放送の音量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ベル又はスピーカーの変形、脱落等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 | 検知器、中継器の変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 検知器の表示灯は正常に点灯しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器 | 変流器に変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機関へ 通報する火災 報知設備 (火災通報装置) | 本体の周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本体に変形、腐食、操作部分の損傷等がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔起動装置の周囲に点検上及び使用上の障害となるものがないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔起動装置に変形、腐食、操作部分の損傷等がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄の記号　　〇　～　良　　　×　～　不良　　　　　～　改修済

(注)　自主点検は、3ヶ月に1回以上実施する。