消火設備の自主点検表

No.

| 区 分 | 点 検 項 目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  |
| 消火器 | 階ごとに適正な位置に設置されているか（消火器配置図等で確認） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変形、破損、腐食等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識の破損、よごれ等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 補助散水栓 | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類は適正な開閉状態になっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動力消防 ポンプ設備 | 常時使用できるよう適正な場所に設置されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変形、損傷、著しい腐食等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備 泡消火設備 水噴霧消火設備 | ヘッドの周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヘッドの変形、腐食、漏水はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力計の指示圧力は適正か（制御弁室、ポンプ室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類は適正な開閉状態になっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不活性ガス ハロゲン化物粉末消火設備 | ヘッドの変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置の周囲に操作の障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボンベ室は漏水、異常高温となっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作等の説明標識はついているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の移動式消火設備 | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用方法は明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄の記号　　〇　～　良　　　×　～　不良　　　　　～　改修済

(注)　自主点検は、3ヶ月に1回以上実施する。