建築物等の自主点検表（建築物・その他）

No.

| 区 分 | 点 検 項 目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  | 判定 | 備 考 |  |
| 建物周囲 | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火区画 | 防火戸等の直近に開閉を妨げる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火戸等の変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火戸等はスムーズに開閉するか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常口 廊下 階段 避難通路 | 避難の妨げとなる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常口は容易に開閉できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床面につまずき、すべり等の発生要因はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防炎物品 | カーテン、じゅうたん等は防炎物品が使用されているか（防炎表示ラベルで確認）（防炎防火対象物の場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火気管理 | 喫煙は指定された場所以外で行っていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸殻の処理は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具は、指定された場所以外で使用していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険物 少量危険物 | 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識に破損、よごれ等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃物を放置していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定欄の記号　　〇　～　良　　　×　～　不良　　　　　～　改修済

(注)　自主点検は、3ヶ月に1回以上実施する。