予防規程

（会社名）

申請者

取扱所予防規程

第Ⅰ章　　総　　則

（目　　的）

- この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　　　（以下「当所」という。）における危険物の取扱作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災その他の災害を防止することを目的とする。

（適用範囲）

- この規程は、当所の全域について適用する。

（遵守義務）

- 当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入する者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し遵守させなければならない。

（規程の改正）

第５条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように改正しなければならない。

２．前項の場合において、当所の所長は美作市長あてに変更の認可を受けなければならない。

第Ⅱ章　　保安の役割分担

（組　　織）

第６条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うために、次のとおり保安の役割分担を定める。

所　　　　長　　　　　　危険物保安監督者　　 危険物取扱者　　従業員

（氏名                ）　（氏名                  ）

危険物保安監督者職務代行者

（氏名                  ）

２．所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者を、前もって指定しておかなければならない。

（所長の職務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、当所において保安上必要な業務が適切に行われるようにする責務を負うものであること。

（危険物保安監督者の職務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより当所の保安の維持に努める責務を負うものであること。

（危険物取扱者の職務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。

２．危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示するものとする。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者又は危険物取扱者の指示に従い適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。

第Ⅲ章　危険物の貯蔵及び取扱い基準等

（貯蔵及び取扱い基準）

第11条　危険物の貯蔵及び取扱いに際しては、消防法令の定めるところによらなければならないが、特に次の事項に注意をしなければならない。

- 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

- 給油又は注油を行うときは、必ず客等が求める油種を確認し、給油又は注油しようとする危険物に誤りがないかどうかを確認してから行うこと。

- 移動タンク貯蔵所からの危険物の受入作業時においては、当所の危険物取扱者は必ず立ち会い、危険物の種類を確認し危険物がもれ、あふれ及び飛散しないよう、細心の注意をもってこれを監視すること。

- みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等を使用しないこと。

- 危険物を積みおろしし又は給油するときは、自動車等のエンジン停止を確認してから行うこと。

- 灯油を容器に小分けする場合においては、消防法令で定められている基準に適合した容器に注入し、注入済みの容器はみだりにその場に放置しないこと。

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第12条　給油又は注油以外の業務を行うにあたっては、給油又は注油業務に支障を与えないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

- 給油又はこれに附随する注油、自動車の点検、整備若しくは洗車と関係がない者をもっぱら対象とするような業務を行わないこと。

- 給油の業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

- 所内にいる客等の状況に応じ、充分な係員を配置し、その整理誘導を行うこと。

（駐　　車）

第13条　所内に自動車等を駐車させるときは、給油のための一時的な停車を除き消防法令で駐車が禁止されている場所以外の場所においてあらかじめ明示された駐車場所で行わせるものとする。

第Ⅳ章　点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第14条　当所の危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、別に定めるところにより、毎日又は定期に若しくは臨時に点検を実施するものとする。

２．前項の点検は、危険物保安監督者、危険物取扱者その他あらかじめ指定された者が行うものとする。

３．点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告して修理等を行わせるようにしなければならない。

４．第１項の規程により点検を実施したときは、記録簿に結果を記録し、これを保存しなければならない。

（改修、補修）

第15条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときは、その内容に応じて必要な手続きを行い、かつ、万全の安全対策を講じた後に実施するものとする。

第Ⅴ章　事故及び火災時の措置

（自衛消防隊）

第16条　所長を消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して災害時の即応体制を備えておくものとし、その編成は、次のとおりとする。

自衛消防隊長

（氏名                         ）

通報・連絡班

（氏名                         ）

避難・誘導班

（氏名                         ）

消火応急措置班

（氏名                         ）

２．消防隊長は、災害時において隊員を指揮して初期消火その他の災害の拡大防止の措置を行い、また公設消防隊が到着したときは火災等の概要について報告をするものとする。

３．隊員は消防隊長の指揮を受け初期消火その他の災害の拡大の防止に努めなければならない。

（事故時の措置、消火活動等）

第17条　事故時の措置、消火活動等は次により行うものとする。

- 火災の発生、危険物の流出等を覚知した者は、直ちに所内の者に知らせること。またこの場合においては、消防隊長の指揮の下に、直ちに客等の避難、危険物の流出防止等の応急措置を講ずること。

- 危険物が所外に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車輌等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、流出の拡大防止、危険物の回収等の応急措置を講ずること。

- 火災又は危険物の流出等の事故が発生したときは、直ちに消防機関に通報すること。

（地震発生時の措置）

第18条　地震が発生したときは、直ちに危険物の取扱作業を中止し、施設の点検を行い、安全を確認してから再開すること。

第Ⅵ章　教育及び訓練

（保安教育）

第19条　従業員に対し、次により保安教育を実施するものとする。

| 対 象 者 | 実 施 時 期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 回／年 | - 予防規程の周知徹底 - 火災予防上の遵守事項 - 安全作業等に関する基本的事項 - 各自の任務、責任等の周知徹底 - 地震対策に関する事項 - そ の 他 |
| 新入社員 | 適 時 |  |
| その他 |  |  |

（訓　　練）

第20条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は     か月に１回以上、総合訓練は     か月に１回以上とし、次により行うものとする。

- 部分訓練は、消火訓練及び通報訓練に関して行うものとする。

- 総合訓練は、部分訓練を総合して行うほか、危険物取扱作業の緊急停止、流出した危険物の拡散防止等防災活動の総合訓練を行うものとする。

別　紙

第14条第１項で定める毎日、定期、臨時の点検項目は次のとおりとする。

| 対 象 | 実 施 時 期 | 点 検 項 目 |
| --- | --- | --- |
| 毎 日 | 毎 日 | ・ 入出荷量による残量確認 ・ 漏洩検知管による漏れの確認 ・ ・ |
| 定 期 | 回／年 | ・ 消防庁の指定によるところの点検様式に基づいて実施する。 |
| 臨 時 |  | ・ 毎日及び定期以外の点検とし、その他異常を発見した場合の点検とする。 ・ ・ |