予防規程

（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所用）

（会　社　名）

（給油取扱所名）

給油所取扱所予防規程

- 総　　則

（目　的）

第１条　この規程は、消防法第14条の2に基づき、　　　　　　　給油取扱所（以下、「当所」という。）における危険物の取り扱い作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。

（適応範囲）

- この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

- 当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

- 当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

- 所長は、この規定を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　所長は規程の変更を行ったときは美作市長あてに変更の申請をして認可を受けなければならない。

- 保安の役割分担

（組　　織）

- 当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、別表１のとおり保安の役割分担を定めなければならない。

２　所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により、不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

（所長の責務）

- 所長は、危険物保安監督者以外を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

- 危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより保安の維持の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の職務）

- 危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取り扱い作業の安全を確保しなければならない。

２　危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１０条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取り扱い作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。

（監視者の職務）

第１０条の２　監視者は、第11条の2の定めるところにより、顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業（以下、「顧客の給油作業等」という。）を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示等（以下、「監視等」という。）を行わなければならない。

２　同時に複数の従業員により前項の監視等を行う場合には、そのうち一名を危険物取扱者とし、他の者は危険物取扱者の指揮下で監視等を行わなければならない。

３　監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は見やすい箇所に掲示しなければならない。

- 危険物の貯蔵及び取扱の基準等

（貯蔵および取扱基準）

第１１条　危険物を貯蔵し又は取り扱う場合においては消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

- 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

- 従業員が給油又は注油を行うときは、必ず客等が求める油種を確認するとともに、その場所を離れないこと。

- 移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認し、危険物がもれ、あふれ、又は飛散しないよう監視すること。

- みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。

- 危険物を給油又は積み降ろしするときは、自動車等のエンジン停止を確認してから行うこと。

- 灯油又は軽油を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注油し、注油済みの容器はその場所に放置しないこと。

- 給油又は注油、自動車等の転回、地下タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。

（顧客自らの給油作業等の取扱基準）

第１１条の２　顧客に自ら自動車もしくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる場合においては、消防法令及び別に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

- 監視者は顧客の給油作業等を適切に監視すること。

- 監視者は顧客の給油作業等について必要な指示等を行うこと。

- 監視者は顧客の給油作業等が開始されるときには、火気がないことその他安全上支障がないことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

- 監視者は顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備（以下、「顧客用固定給油設備等」という。）のホース機器が使用されてないときには、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

- 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

- 火災を覚知した場合には、必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行うこと。

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第１１条の３　顧客用固定給油設備等の一回の給油量及び給油時間の上限を次のとおり設定しなければならない。

ガソリン　　　　　　　　　　L以下　　　　　分以内

灯油　　　　　　　　　　　　L以下　　　　　分以内

軽油　　　　　　　　　　　　L以下　　　　　分以内

軽油専用固定給油設備

の高速ポンプ　　　　　　　　L以下　　　　　分以内

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第１２条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油業務の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

- 給油又は注油、自動車の点検、整備もしくは洗車と関係がない者をもっぱら対象とするような業務を行わないこと。

- 休日等に給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

- 所内にいる客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行うこと。

（駐　　車）

第１３条　所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除きあらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

- 点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第１４条　危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、別に定めるところにより点検を実施しなければならない。

２　　　　　　　　を点検責任者として定め前項の点検を実施しなければならない。

３　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告して修理等を行わせるようにしなければならない。

４　第１項の規程により点検を実施したときは、点検記録簿に結果を記録し、これを保存しなければならない。

（改修、補修）

第１５条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときは、その内容に応じて必要な手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行わなければならない。

- 火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第１６条　所長を消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、別表２のとおりとする。

（消火活動等）

第１７条　消火活動等は次により行わなければならない。

- 火災、危険物の流出等が発生した場合には、消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等の応急措置を講ずること。

- 危険物が所外に流出し又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、改修等の応急措置を講ずること。

（地震発生時の措置）

第１８条　地震が発生したときは、直ちに危険物の取扱作業及び火気設備・器具の使用を中止しなければならない。なお、施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認すること。

（地震警戒宣言発令時の措置）

第１８条の２　大規模地震対策特別措置法に規程する警戒宣言発令時には、別表３に定める任務分担により活動すること。

- 教育及び訓練

（保安教育）

第１９条　所長は従業員に対し別表４により保安教育を実施するものとすること。

（訓　　練）

第２０条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は　　カ月に１回以上、総合訓練は　　カ月に１回以上とし次により行うこと。

- 部分訓練は、消火訓練等について行うこと。

- 総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行うこと。

別表1

給油取扱所

保安体制組織図

| 所 長 | 危険物保安監督者 | 危険物取扱者 | 従 業 員 |
| --- | --- | --- | --- |

- 監視者については氏名に＊印を付す。

- 危険物取扱者の内、監視者については営業時間中１名以上、常駐する。

- 危険物保安監督者の職務代行者は氏名を（　　）で括る。

別表２

給油取扱所

自衛消防隊組織図

自衛消防隊長

（氏名　　    　　  　）災害活動全般の指揮及び災害の   拡大防止に関すること。

通報・連絡班　　　　　　　消防機関への通報、所内・所外

（氏名　　　　　　　　　）関係者への連絡、消防隊の誘導、

情報の提供

避難・誘導班　　　　　　　顧客を敷地外に避難、誘導

（氏名　　　　　　　　　）

消火応急措置班　　　　　　初期消火、流出油防止措置

（氏名　　　　　　　　　）

別表３

給油取扱所

大規模地震警戒宣言発令時の任務分担

| 給油業務等 | - 給油業務は原則として停止する。（やむを得ず給油業務を行う場合は、地震発生時直ちに必要な措置がとれるようにして行う。） - 所内に駐車中の車両のサイドブレーキの確認をする。 - 陳列棚、附随設備等の移動及び転倒防止措置を行う。 - 看板の固定部分の安全確認を行う。 - 地震情報に基づき、給油業務を中止する旨の掲示をする。 |
| --- | --- |
| 専用タンクへの危険物の荷降ろし | - 移動タンクから専用タンクへの危険物の荷降ろし作業は原則として停止する。 - 元売先へ危険物の荷降ろし業務を停止する旨の連絡を行う。 - 注油口、検尺口等の蓋の閉鎖を確認する。 |
| 計量機等の点検 | - 軽量機の固定の確認を行う。 - 懸垂式計量機のホース及びノズルの固定の確認を行う。 - 消火器、防災資機材等を点検し必要箇所への配置を行う。 - 定期点検箇所の再確認を行う。 |
| 火気使用設備等の点検 | - 原則として火気の使用は停止する。 - ガスの元栓の閉鎖、可燃物の整理状況について確認する。 |
| 建築物等の点検 | - 必要に応じてガラス等をテープにより補強する。 - 出入口、階段等に障害物がないか確認する。 |
| 活動体制の確立 | - 従業員個々の任務分担の再確認をする。 - 休日、夜間等は従業員を招集し緊急時に対応可能な体制を早期に確立する。 |
| 防災資機材等の保管 | ・ロープ（ 本） 携帯ラジオ（ 個） ・懐中電灯（ 個） ヘルメット（ 個） ・油吸着材（ 枚） 乾燥砂（ 袋） |

別表４

給油取扱所

保安教育要領

| 対 象 者 | 実施時間 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 回／年 | ⑴ 予防規程の周知徹底 ⑵ 火災予防上の遵守事項 ⑶ 安全作業等に関する基本的事項 ⑷ 各自の任務、責任等の周知徹底 ⑸ 地震対策に関する事項 ⑹ その他 |
| 新入社員 | 入 社 時 |  |
| 監視者 | 監視等の業務に従事する前 | 上記⑴－⑹ ⑺ 危険物の性質に関する知識 ⑻ 火災予防・消火の方法等に関する知識 ⑼ 当所の設備の構造・操作等に関する事項 |